## Извещение

## о проведении запроса котировок

| Номер извещения: | 0117300021311000041 |
| --- | --- |
| Наименование запроса котировок: | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, метрологическому обеспечению и других видов услуг по технической поддержке медицинской техники МУЗ "Центральная районная больница г. Змеиногорска" |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |

### Уполномоченный орган

| Наименование: | Администрация Змеиногорского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Место нахождения: | Российская Федерация, 658480, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Змеиногорск г, Шумакова, 4, - |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 658480, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Змеиногорск г, Шумакова, 4, - |

### Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 658480, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Змеиногорск г, Шумакова, 4, - |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты: | bi1971@ya.ru |
| Телефон: | +7 (38587) 22436 |
| Факс: | +7 (38587) 22401 |
| Контактное лицо: | Бугакова Ирина Ивановна |

### Предмет контракта

| Предмет контракта: | Оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, метрологическому обеспечению и других видов услуг по технической поддержке медицинской техники МУЗ "Центральная районная больница г. Змеиногорска" |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена контракта: | 300 000,00 Российский рубль |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Цена контракта включает в себя стоимость всех услуг, расходных материалов, запасных частей и комплектующих изделий, необходимых для оказания услуг, а также, все налоги сборы и иные обязательные платежи. |
| Классификация товаров, работ, услуг: | 9460000 Услуги по техническому обслуживанию машин и оборудования(в том числе гарантийные) |

| Заказчики: |  |
| --- | --- |
| Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница г.Змеиногорска" | Место нахождения: Российская Федерация, 658480, Алтайский край, Змеиногорск г, Фролова, 18, - Почтовый адрес: Российская Федерация, 658480, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Змеиногорск г, Фролова ул, 18, - Классификация по КБК: 060 0901 470990 001 225 Начальная (максимальная) цена контракта: 300 000,00 Российский рубль Источник финансирования: бюджет Муниципального образования Змеиногорский район Характеристики и количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, метрологическому обеспечению и других видов услуг по технической поддержке медицинской техники МУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска согласно перечню медицинского оборудования, предложенным в Приложении 1 к настоящему муниципальному контракту. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оказание услуг осуществляется по адресу Заказчика по месту нахождения медицинской техники, указанной в Приложении № 1 к муниципальному контракту. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: С момента подписания муниципального контракта и до 31 декабря 2011 года. В режиме ежемесячного технического обслуживания. Срок и условия оплаты поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Заказчик производит расчёт с Исполнителем в безналичной форме, ежемесячно в течение 10 банковских дней со дня оказания услуг на основании акта-наряда на выполненные работы и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. |

### Особенности размещения заказа

К запросу котировок не допускаются участники размещения заказа, сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков.

### Информация о запросе котировок

| Место подачи котировочных заявок: | Российская Федерация, 658480, Алтайский край, Змеиногорский р-н, Змеиногорск г, Шумакова, 4, - |
| --- | --- |
| Дата и время начала подачи котировочных заявок (время местное): | 19.07.2011 09:00 |
| Дата и время окончания подачи котировочных заявок (время местное): | 28.07.2011 09:00 |
| Форма котировочной заявки: | Котировочная заявка должна быть представлена участником размещения заказа по форме. Котировочная заявка должна быть собственноручно подписана лицом, уполномоченным на подписание контракта, с расшифровкой подписи и обязательно скреплена оригинальным оттиском печати организации или ИП. Котировочные заявки, передаваемые по факсимильной связи, не принимаются и котировочной комиссией по размещению муниципального заказа не рассматриваются. Котировочная заявка в форме электронного документа: 1) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа {при этом в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 10.01.2002 №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» должны быть представлены: а)сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, который должен быть действующим (не утратившим силу) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при предоставлении доказательств, определяющих этот момент подписания, б)подтверждение подлинности электронной цифровой подписи в электронном документе, в)доказательства использования электронной цифровой подписи в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи}; 2) представлена по адресу, во время и в сроки, определенные в Извещении о проведении запроса котировок; 3) должна быть в открытом виде на момент наступления срока окончания подачи котировочных заявок, определенного в Извещении о проведении запроса котировок. |
| Срок подписания победителем государственного или муниципального контракта: | Не позднее 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок |

| Опубликовано: | 19.07.2011 |
| --- | --- |

# Муниципальный контракт № ___

(проект)

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу, метрологическому обеспечению и других видов услуг по технической поддержке медицинской техники МУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска».

г. Змеиногорск                                                                    «____» _____________  2011 г.

МУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Пахомовой Веры Михайловны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт далее («Контракт») на основании протокола котировочной комиссии о рассмотрении и оценке котировочных заявок №______________ от «__» ______ 20___ г. о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по возмездному оказанию услуг по техническому обслуживанию (далее – ТО), ремонту, монтажу, метрологическому обеспечению и других видов услуг по технической поддержке медицинской техники (далее по тексту – МТ) МУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска», согласно перечню медицинского оборудования и ценам, предложенным в Приложении 1 к настоящему муниципальному контракту. ТО производится в соответствии с Методическими рекомендациями «Техническое обслуживание медицинской техники», утвержденными Минздравом России 24.09.2003г. и Минпромнауки России 10.10.2003г.

1.2. По заявкам Заказчика Исполнитель выполняет ремонт, монтаж (пуско-наладку), демонтаж, метрологическое обеспечение и поверку, проведение гидравлического испытания стерилизационного оборудования, замеры электрических величин, замеры выходных параметров, контроль технических параметров, монтаж внутренних электросетей, экспертизу на списание медицинской техники, экспертизу технического состояния и другие виды работ, необходимые для нормальной эксплуатации медицинской техники. Исполнитель составляет ведомость дефектов и выставляет в адрес Заказчика счет, согласовав вид и объем работ, а также срок выполнения.

2. Общие положения

2.1.ТО включает в себя:

- периодические технические осмотры МТ;

- техническое обслуживание МТ;

- ввод в эксплуатацию МТ;

- текущий ремонт МТ;

- проверку технического состояния МТ.

2.2.1. Технический осмотр заключается в определении работоспособности МТ, проверке защитных устройств и электрических цепей, устранении повреждений и мелких неисправностей.

2.2.2. Техническое обслуживание выполняется с целью выявления и предупреждения отказов и неисправностей МТ путем своевременного оказания услуг, обеспечивающих ее работоспособность в течение планового периода между очередными обслуживаниями. Состав и периодичность оказания услуг по ТО определяется эксплуатационной документацией на МТ.

2.2.3. Текущий ремонт МТ включает всю совокупность работ по восстановлению работоспособности МТ путем замены или восстановления отдельных составных частей (быстроизнашивающихся деталей) и выполнения регулировочных работ, в том числе и в случаях внезапно возникающих неисправностей по вызову учреждения здравоохранения.

2.2.4. Проверки технического состояния МТ производятся на соответствие основных технических характеристик эксплуатационной документации и после проведения текущего ремонта, если этот ремонт проводился на основных функциональных узлах ИМ и мог повлечь за собой изменение технических характеристик. Передача оборудования оформляется двухсторонним актом приема-передачи оборудования.

2.2. На ТО принимается только исправная МТ при наличии эксплуатационной документации на МТ и при условии соблюдения норм по охране труда и техники безопасности персоналом Заказчика при работе с МТ, после проведенной Исполнителем оценки технического состояния данной МТ.

2.3. ТО проводится Исполнителем по адресу Заказчика, в соответствии с перечнем медицинской техники (Приложение № 1) к настоящему муниципальному контракту.

2.4. При необходимости выполнения сложного текущего ремонта, а также, если медицинская техника после ремонта должна пройти метрологическую поверку, услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя.

2.5. Гарантия на качество оказанных услуг со дня подписания акта-наряда выполненных работ составляет- 3 месяца на отремонтированные узлы и агрегаты.

2.6. Ежемесячно по фактическому выполнению объемов ТО, предусмотренных настоящим контрактом, Исполнитель в срок до 20 числа расчетного месяца представляет заказчику акты-наряды, которые подписываются Заказчиком до 25 числа каждого месяца. Заказчик в течение пяти дней с момента предоставления надлежаще оформленных актов-нарядов о выполнении ТО подписывает их, либо в тот же срок направляет мотивированный отказ от подписания актов-нарядов. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта-наряда на выполненные работы.

3. Цена контракта и порядок расчётов

3.1. Цена контракта составляет _________ (_____________________________) рублей.

3.2. Цена контракта включает в себя стоимость всех услуг, расходных материалов, запасных частей и комплектующих изделий, необходимых для оказания услуг, а также, все налоги сборы и иные обязательные платежи.

3.3. В период действия контракта стоимость ТО  не может быть увеличена, за исключением текущих изменений перечня оборудования, связанных с увеличением либо уменьшением объемов обслуживания по инициативе Заказчика. Исполнитель предоставляет Заказчику дополнительное соглашение.

3.4. Заказчик производит расчёт с Исполнителем в безналичной форме, ежемесячно в течение 10 банковских дней со дня оказания услуг на основании акта-наряда на выполненные работы и счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. Стороны обязуются по первому требованию предоставить друг другу акт сверки платежей.

3.6. Оплата за ТО за время простоя МТ не производится, если это отражено Заказчиком в акте-наряде выполненных работ или письмом. В случае запланированного простоя МТ (временное отсутствие медицинского персонала и пр.) Заказчик уведомляет Исполнителя об изменении объемов оказываемых услуг за две недели.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Выполнять указания и рекомендации Исполнителя и завода-изготовителя по правильной эксплуатации МТ, доведенные Исполнителем до Заказчика в письменной форме и указанные в технической документации МТ.

4.1.2. Допускать к работе с МТ только работников, прошедших курс обучения и имеющих допуск к работе с МТ.

4.1.3. Не допускать к ТО медицинской техники, определенной Приложением № 1 к настоящему контракту, лиц, не являющихся работниками Исполнителя.

4.1.4. Назначить для связи с Исполнителем и оформления необходимой документации ответственное лицо по месту нахождения МТ.

4.1.5. Обеспечить сохранность и правильное ведение журнала технического обслуживание МТ.

4.1.6. При необходимости предоставить специалистам Исполнителя производственное помещение для оборудования рабочих мест по обслуживанию МТ, хранения контрольно-измерительных приборов, запасных частей.

4.1.7. Производить приемку услуг по ТО изделий МТ от Исполнителя с оформлением актов.

4.1.8. Исключать из суммы договора на ТО МТ стоимость обслуживания изделий МТ, простаивающих в ремонте более 30 дней.

4.1.9. Ежемесячно при подписании акта-наряда на выполненные работы по ТО давать оценку качества оказания услуг Исполнителем.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Проверять объемы и качество услуг по ТО изделий МТ.

4.2.2. Предъявлять претензии Исполнителю по срокам и качеству оказываемых услуг.

4.2.3. Фиксировать случаи нарушения сроков и качества оказания услуг Исполнителем в актах-нарядах и журнале технического обслуживания МТ.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Обеспечить надежную эксплуатацию МТ, принятой на ТО, путем своевременного и качественного оказания услуг.

5.1.2. Обеспечить оказание услуг по ТО необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, запасными частями к обслуживаемой МТ.

5.1.3. Восстанавливать эксплуатационную готовность изделий МТ не позднее, чем 30 дней после получения заявки Заказчика.

5.1.4. Провести инструктаж специалистов Заказчика по правилам эксплуатации МТ принятой на ТО. В случае взятия на ТО новой МТ, провести внеочередной инструктаж медицинского персонала. Проведение инструктажа фиксируется в журнале ТО.

5.1.5. Специалист предприятия заполняет журнал ТО, где фиксирует дату посещения, произведенный объем услуг.

5.1.6. В случае внезапного выхода аппарата из строя, независимо от даты ТО, Исполнитель направляет специалиста на аварийный вызов в течение двух суток.

5.2. Исполнитель имеет право:

5.2.1. Отказаться от принятия на ТО изделий МТ, эксплуатация которых осуществляется  Учреждением с нарушением требований нормативных документов по обеспечению техники безопасности. Аппараты, выведенные из строя вследствие нарушения правил эксплуатации, восстанавливаются Исполнителем за дополнительную плату, о чем составляется двухсторонний акт.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за период 1 месяц (в отношении каждого наименования изделий МТ отдельно) за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по настоящему контракту.

6.3. Ответственность за эксплуатацию МТ, на которую Заказчику выдана Исполнителем ведомость дефектов с заключением о необходимости его списания, несет Заказчик.

6.4. За несвоевременную оплату Заказчиком платежных документов по данному контракту Исполнитель оставляет за собой право на взыскание пени согласно нормам ГК РФ, при наличии подписанного обеими сторонами акта сверки на начисленную пеню либо по решению суда.

6.5. Стороны несут ответственность за достоверность своих реквизитов. В случае изменения платежных реквизитов обе стороны в течение десяти дней уведомляют друг друга телеграммой или по факсу с подтверждением, письмом за подписью главного бухгалтера. Письмо должно быть скреплено печатью и направлено в течение десяти дней с момента изменения реквизитов.

- Разрешение споров

7.1. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением условий настоящего контракта, решаются путем переговоров либо путем направления претензий. Срок рассмотрения претензии и ответа на нее определяется 10 дней с момента получения претензии. Стороны обязуются принять все меры к досудебному разрешению конфликта.

7.2. В случае неурегулирования спора стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Алтайского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Форс-мажор

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае наступления указанных в пункте 8.1 настоящего контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

8.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другую сторону о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.

8.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более двух месяцев, то любая из сторон имеет право расторгнуть настоящий контракт полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

- Заключительные положения и срок действия контракта

9.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается с момента подписания его обеими сторонами по 31 декабря 2011 года.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему контракту без письменного согласия другой стороны.

9.5. Приложения без настоящего контракта являются недействительными.

- Юридические адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска» | Наименование:____________________ |
| 658480 Алтайский край, | Адрес:___________________________ |
| г. Змеиногорск, ул. Фролова, 18 | _________________________________ |
| УФК по Алтайскому краю (МУЗ «Центральная районная больница г. Змеиногорска», л/с 03173048660) | Р/с ______________________________ К/с _____________________________ |
| Р/с 40204810400000001400 ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г. Барнаул | В банк:__________________________ _________________________________ _________________________________ |
| БИК 040173001 | БИК ____________________________ |
| ИНН2206000858 КПП 220601001 ОКПО 0192080 ОКОНХ 91511 | ИНН ___________________________ КПП ___________________________ |
| Главный врач: | __________________________ |
| _______________Пахомова В.М. М.П. | __________________(____________) М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №___

от «___»_________2011 г.

Перечень медицинской техники

МУЗ «ЦРБ г. Змеиногорска»

| № п/п | Наименование медицинской техники | Заводской номер | Дата выпуска | Количество | Норм. ср.сл. | Стоимость обсл. ап-та в месяц,в руб., без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение: | детская консультация |
| 1 | Камера д/хранения стерил. ин-та СН-211-115/130 АРМЕД ф.ARMED |  | 01.01.2008 | 1 | 5 |  |
| 2 | Стерилизатор воздушный ГП-20 | 12216 | 01.01.1987 | 1 | 10 |  |
| 3 | Установка стоматологическая с креслом ф.FEDESA ИСПАНИЯ | 95251 | 01.01.1998 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | женская консультация |
| 4 | Монитор фетальный серии OVER-TONE ф.DIXION | 6010803001 | 29.09.2005 | 1 | 5 |  |
| 5 | Апп-т электрохирургический ЭХВЧ-100-2 (ЭС-100) ЛЕВКОЙ | 894 | 01.01.1978 | 1 | 5 |  |
| 6 | Шкаф сухожаровой ШСВЛ-80 | 427 | 01.01.2006 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | бактериологическая лаборатория |
| 7 | Аквадистиллятор ДЭ-25 (Д-25) | 1833347 | 01.01.1983 | 1 | 6 |  |
| 8 | PH-МЕТР PH-121 | 5110 | 01.01.1988 | 1 | 6 |  |
| 9 | Стерилизатор (автоклав) паровой вертикальный электрический ВК-75 | 3206 | 01.01.1992 | 1 | 10 |  |
| 10 | Стерилизатор (автоклав) паровой вертикальный электрический ВК-75 | 5244 | 01.01.1993 | 1 | 10 |  |
| 11 | Термостат ТС-80; ТС-80М | 1482 | 01.01.1988 | 1 | 10 |  |
| 12 | Термостат ТС-80; ТС-80М | 7285 | 01.01.1993 | 1 | 10 |  |
| 13 | Термостат ТС-80; ТС-80М | 790 | 01.01.1995 | 1 | 10 |  |
| 14 | Термостат ТС-80М-2 | 763 | 01.01.1993 | 1 | 10 |  |
| 15 | Термостат ТС-80М-2 | 9606 | 01.01.1993 | 1 | 10 |  |
| 16 | Центрифуга ОС-6М | 1183 | 01.01.1992 | 1 | 6 |  |
| 17 | Шкаф суховоздушный ШС-80 | 5979 | 01.01.1978 | 1 | 10 |  |
| 18 | Шкаф суховоздушный ШС-80 | 9932 | 01.01.1995 | 1 | 10 |  |
| 19 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П | 6Р633 | 01.01.1996 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | клинико-диагностическая лаборатория |
| 20 | Микроскоп МИКМЕД (с осветителем) | 9012121 | 01.01.1991 | 1 | 6 |  |
| 21 | Микроскоп МИКМЕД (с осветителем) | 970605 | 01.01.2005 | 1 | 6 |  |
| 22 | Микроскоп МИКМЕД (с осветителем) | 980186 | 01.01.1985 | 1 | 6 |  |
| 23 | Термостат ТС-80; ТС-80М | 0483 | 01.01.1978 | 1 | 10 |  |
| 24 | Термостат д/исследования термокоагуляции ТПС | 971 | 01.01.1984 | 1 | 10 |  |
| 25 | Центрифуга ОПН-3 | 7038 | 01.01.1980 | 1 | 6 |  |
| 26 | Центрифуга ЦЛК-1 | 2078 | 01.01.1973 | 1 | 6 |  |
| 27 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П | 4980 | 01.01.1982 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | серологическая лаборатория |
| 28 | Анализатор иммунофермента АКИ-Ц-01 (КАИ-Ц-01) | 00330 | 01.01.1990 | 1 | 6 |  |
| 29 | Промыватель планшетов АП-328 | 195 | 01.01.1994 | 1 | 6 |  |
| 30 | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 2135 | 01.01.1982 | 1 | 10 |  |
| 31 | Центрифуга ОПН-8 | 9283 | 01.01.1995 | 1 | 6 |  |
| 32 | Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО | 1449 | 01.01.2006 | 1 | 6 |  |
| Отделение: | рентгенодиагностический кабинет |
| 33 | Апп-т ренген.диагностич. переносной 9Л5 | 1533 | 01.01.1990 | 1 | 10 |  |
| 34 | Апп-т рентген.диагностич. переносной 9Л5 | 840 | 01.01.1990 | 1 | 10 |  |
| 35 | Установка рентген. SIRESKOP CX SYSTEM 3 ф. СИМЕНС ГЕРМАНИЯ | 01154 | 01.01.1998 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | стоматологический кабинет |
| 36 | Стерилизатор воздушный ГП-40-МО | 422 | 01.01.2004 | 1 | 10 |  |
| 37 | Стерилизатор воздушный Е-28,115 | 9810021 | 01.01.1998 | 1 | 10 |  |
| 38 | Уст-ка стоматологическая (с креслом и компрессором) SIRONA | 2182 | 01.01.1998 | 1 | 10 |  |
| 39 | Установка стоматологическая с креслом КИТАЙ | 30380145 | 01.08.2008 | 1 | 10 |  |
| 40 | Установка стоматологическая с креслом ф. FEDESA ИСПАНИЯ | 9711039 | 01.01.1992 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | кабинет функциональной диагностики |
| 41 | Велоэргометр ТУНТУРИ ФИНЛЯНДИЯ | 957 | 01.01.2003 | 1 | 5 |  |
| 42 | К-с аппаратно - программный для исследований ВАЛЕНТА | 1544 | 01.01.2003 | 1 | 5 |  |
| 43 | Электрокардиограф 1-канальный KENZ ECG-107 ф.SUZUKEN ЯПОНИЯ | 63338 | 01.01.1996 | 1 | 5 |  |
| 44 | Электрокардиограф 1-канальный ЭК1Т-03М САЛЮТ | 2753381 | 01.01.1989 | 1 | 5 |  |
| Отделение: | гинекологическое |
| 45 | Апп-т электрохирургический ЭХВЧ-500 АКАЦИЯ | 139 | 01.01.1989 | 1 | 5 |  |
| 46 | Камера УФ бак-я д/хранения стерил. инст-в КБ-Я-ФП УЛЬТРА-ЛАЙТ | 22820К | 15.08.2008 | 1 | 5 |  |
| 47 | Осветитель галогеновый к эндоскопическому оборудованию | 002018 | 01.01.2008 | 1 | 5 |  |
| 48 | Стерилизатор воздушный Е-28,115 | 981000 | 01.01.2000 | 1 | 10 |  |
| 49 | Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П | 6494 | 01.01.1983 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | инфекционное |
| 50 | Стерилизатор воздушный ГП-80 | 2548 | 01.01.1982 | 1 | 10 |  |
| 51 | Стерилизатор воздушный с блоком кправления ГП-40 | 4848 | 01.01.1994 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | операционный блок |
| 52 | Апп-т д/высокочастотной электрохирургии ЭН-57М | 2215 | 01.01.1982 | 1 | 10 |  |
| 53 | Камера УФ бак-я д/хранения стерил.инст-в КБ-Я-ФП УЛЬТРА-ЛАЙТ | 24955 | 16.01.2009 | 1 | 5 |  |
| 54 | Отсасыватель хирургический DOMINANT | 1001142 | 01.01.1998 | 1 | 5 |  |
| 55 | Светильник медицинский 4рефл. передвижной СМ-28 | 42090 | 01.01.1985 | 1 | 6 |  |
| 56 | Светильник хирургический 9-рефлекторный СР-2М | 383 | 01.01.1989 | 1 | 6 |  |
| 57 | Стерилизатор воздушный ГП-20 | 19597 | 01.01.1988 | 1 | 10 |  |
| 58 | Стерилизатор воздушный с блоком управления ГП-40 | 892 | 01.01.1992 | 1 | 10 |  |
| 59 | Стерилизатор сухожаровой FD-115, FD-30, FD-15 BINDER ГЕРМАНИЯ | 980258-98 | 01.01.2001 | 1 | 10 |  |
| 60 | Стол операционный универсальный СОУ-1, ОУ (Ц1878) | 22777 | 01.01.1986 | 1 | 6 |  |
| Отделение: | реанимационное |
| 61 | Дефибриллятор импульсный ДИ-С-04 | 4558 | 01.01.1988 | 1 | 5 |  |
| 62 | Монитор д/длительного слижения ЭКГ DREK-23 | 1711-0721 | 01.01.1993 | 1 | 5 |  |
| 63 | Отсасыватель хирургический элек5трический серии 7А, 7В, 7С, 7D КИТАЙ |  | 01.04.2009 | 1 | 5 |  |
| 64 | Стерилизатор сухожаровой FD-115, FD-30, FD-15 BINDER ГЕРМАНИЯ | 980999 | 01.01.1999 | 1 | 10 |  |
| 65 | Центрифуга ОС-6М | 9772 | 01.01.1991 | 1 | 6 |  |
| Отделение: | родильное |
| 66 | Инкубатор (кювез) AMELETTE/AMECARE ф.ARDO/AMEDA ШВЕЙЦАРИЯ | 408026 | 01.01.1994 | 1 | 5 |  |
| 67 | Инкубатор (кювез) AMELETTE/AMECARE ф.ARDO/AMEDA ШВЕЙЦАРИЯ | 409003 | 01.01.1994 | 1 | 5 |  |
| 68 | Стерилизатор сухожаровой FD-115, FD-30, FD-15 BINDER ГЕРМАНИЯ | 981001 | 01.01.1998 | 1 | 10 |  |
| 69 | Столик д/санобработки новорожденных АИСТ | 136 | 28.12.2009 | 1 | 5 |  |
| 70 | Столик д/санобработки новорожденных АИСТ | 31 | 01.01.2010 | 1 | 5 |  |
| 71 | Столик д/санобработки новорожденных АИСТ | 523 | 01.01.2009 | 1 | 5 |  |
| 72 | Столик д/санобработки новорожденных АИСТ | 7 | 01.01.2009 | 1 | 5 |  |
| 73 | Столик д/санобработки новорожденных АИСТ | 73 | 01.01.2009 | 1 | 5 |  |
| 74 | Столик д/санобработки новорожденных АИСТ | 91 | 29.12.2009 | 1 | 5 |  |
| Отделение: | физиотерапевтическое |
| 75 | Апп-т д/гальванизации ПОТОК – 1 (ГЭ-50-2) | 10930 | 01.01.1989 | 1 | 5 |  |
| 76 | Апп-т д/гальванизации ПОТОК – 1 (ГЭ-50-2) | 10940 | 01.01.1989 | 1 | 5 |  |
| 77 | Апп-т д/гальванизации ПОТОК – 1 (ГЭ-50-2) | 23136 | 01.01.1982 | 1 | 5 |  |
| 78 | Апп-т д/лечения диадинам. токами ТОНУС-2 БОЛГАРИЯ | 16574 | 01.01.1989 | 1 | 5 |  |
| 79 | Апп-т д/лечения интерферир. токами ИНТЕРДИН-79М ПОЛЬША | 3445 | 01.01.1988 | 1 | 5 |  |
| 80 | Апп-т д/терапии электросном ЭС-10-5 | 5777 | 01.01.1993 | 1 | 5 |  |
| 81 | Апп-т д/УВЧ-терапии УВЧ-66 | 021291 | 01.01.1982 | 1 | 5 |  |
| 82 | Апп-т д/УВЧ-терапии портативный УВЧ-30 | 5121 | 01.01.1981 | 1 | 5 |  |
| 83 | Апп-т д/лечения диадинам. токами | 5239 | 01.01.1983 | 1 | 5 |  |
| 84 | Апп-т д/терапии электросном ЭС-10-5 | 9865 | 01.01.1993 | 1 | 5 |  |
| 85 | Апп-т д/гальванизации «Поток-1» | 153507 | 01.01.1989 | 1 | 5 |  |
| 86 | Апп-т д/СВЧ-терапии ДВМ-15 РОМАШКА | 8424 | 01.01.1984 | 1 | 5 |  |
| 87 | Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый ВОП-4 | 037 | 01.01.1988 | 1 | 5 |  |
| Отделение: | централизованное стерилизационное (автоклавная) |
| 88 | Стерилизатор (автоклав) ГП-400-1 | 356 | 01.01.1989 | 1 | 10 |  |
| 89 | Стерилизатор (автоклав) паровой ГК-100-3 | 3952 | 01.01.1989 | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Барановская врачебная амбулатория Змеиногорский район |
| 90 | Стерилизатор воздушный с блоком управления ГП-20 | - | - | 1 | 10 |  |
| 91 | Электрокардиограф 3-канальный ЭКЗТ-01-Р-Д | - | - | 1 | 5 |  |
| Отделение: | Беспаловская врачебная амбулатория Змеиногорский район |
| 92 | Стерилизатор воздушный | - | - | 1 | 10 |  |
| 93 | Электрокардиограф 1-канальный ЭК1Т-07 АКСИОН | - | - | 1 | 5 |  |
| Отделение: | Карамышевская врачебная амбулатория Змеиногорский район |
| 94 | Стерилизатор воздушный с блоком управления ГП-40 | - | - | 1 | 10 |  |
| 95 | Электрокардиограф 3-канальный ЭК1Т-04 | - | - | 1 | 5 |  |
| Отделение: | Кузьминская врачебная амбулатория Змеиногорский район |
| 96 | Стерилизатор воздушный ГП-10 | - | - | 1 | 10 |  |
| 97 | Электрокардиограф 1-канальный ЭК1Т-07 АКСИОН | - | - | 1 | 5 |  |
| Отделение: | Октябрьская врачебная амбулатория Змеиногорский район |
| 98 | Стерилизатор воздушный с блоком управления ГП-40 | - | - | 1 | 10 |  |
| 99 | Электрокардиограф 3-канальный ЭКЭТ-01-Р-Д | - | - | 1 | 5 |  |
| Отделение: | Саввушинская врачебная амбулатория Змеиногорский район |
| 100 | Стерилизатор воздушный с блоком управления ГП-40 | - | - | 1 | 10 |  |
| 101 | Электрокардиограф 1-канальный ЭК1Т-07 АКСИОН | - | - | 1 | 5 |  |
| Отделение: | Таловская врачебная амбулатория Змеиногорский район |
| 102 | Стерилизатор воздушный с блоком управления ГП-40 | 6030 | 01.01.1985 | 1 | 10 |  |
| 103 | Электрокардиограф 3 канальный ЭК3Т-01-Р-Д | Е06020902 | 01.01.2004 | 1 | 5 |  |
| Отделение: | Березовский ФАП Змеиногорский район |
| 104 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Варшавский ФАП Змеиногорский район |
| 105 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Воронежский ФАП Змеиногорский район |
| 106 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Гальцовский ФАП Змеиногорский район |
| 107 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Лазурский ФАП Змеиногорский район |
| 108 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Локотковский ФАП Змеиногорский район |
| 109 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Никольский ФАП Змеиногорский район |
| 110 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Новокузнецовский ФАП Змеиногорский район |
| 111 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Новохарьковский ФАП Змеиногорский район |
| 112 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Отрадинский ФАП Змеиногорский район |
| 113 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Предгорненский ФАП Змеиногорский район |
| 114 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Тушканихинский ФАП Змеиногорский район |
| 115 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Уткинский ФАП Змеиногорский район |
| 116 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |
| Отделение: | Черепановский ФАП Змеиногорский район |
| 17 | Стерилизатор воздушный ГП-10МО | - | - | 1 | 10 |  |

Заказчик                                                                                       Исполнитель

___________________                                                                ____________________