Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.04.2017                                                        № 15                                                    с.Барановка

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Приказа МЧС Российской Федерации от 18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие на территории Барановского сельсовета пожары, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

2. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                                       В.М.Макаров

Приложение

к постановлению  администрации

Барановского сельсовета

от 14. 04.2017 №15

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

Барановского сельсовета

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м общей площади помещений квартиры ; - асбестовое покрывало размером 1x1 м - 1 ед. на квартиру ; - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»* | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья *для квартирных зданий оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением. |
| Индивидуальные жилые дома | Для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше). Емкость для хранения воды объемом не менее 200 л.-1. Немеханизированный пожарный инструмент (лом - 1, багор - 1, , ведро - 2, лопата совковая – 1, лопата штыковая – 1, вилы – 1, ящик с песком – 1, топор - 1). | Приобретение за личный счет. |
| Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 5 литров(пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место. Асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб.м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. | Приобретается за счет владельцев. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | Огнетушители емкостью не менее2 литров(пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | По нормам «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (далее ППБ 01-03) | Приобретается за счет владельцев |