Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗМЕИНОГОРСКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.08.2020                                                         № 22                                                 с.Барановка

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Барановский  сельсовет Змеиногорского района Алтайского края, в соответствии  Федерального закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Барановский  сельсовет:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования Барановский  сельсовет Змеиногорского района Алтайского края (Приложение 1).

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                 С.Г.Яловцев

Приложение №1

к постановлению администрации

Барановского  сельсовета

от 28.08.2020 №22

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования Барановский  сельсовет Змеиногорского района Алтайского края

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |